## PV-tot 10 kWp
Berekening van de besparing en terugverdientijd voor zonnepanelen tot 10 kVA
Deze parameters kunt u aanpassen:
Vermogen van de panelen |  | 3.75 | kW
Investeringskosten (installatie + plaatsing) |  | 1250 | euro/kWp
btw |  | 6%
Prijs van de omvormer (al inbegrepen in investeringskosten) |  | 250 | euro/kWp
Opbrengst van de installatie |  | 933 | kWh/kWp
Verhouding vermogen omvormer t.o.v. vermogen panelen |  | 0.85
Gemiddelde rentevoet van een spaarrekening |  | 1%
Geschatte stijging elektriciteitsprijs |  | 2.5%
Degradatiefactor van de zonnepanelen |  | 0.5%
Geraamd aandeel zelfverbruik |  | 35%
Prosumententarief (incl. btw) |  | 0 | euro
Investeringspremie voor eerste 4 kWp |  | 300 | euro/kWp
Investeringspremie voor extra 2 kWp |  | 150 | euro/kWp
vermogen tot 4 kWp |  | 3.75 | kWp
vermogen tussen 4 en 6 kWp |  | 0 | kWp
Voorziene premie 2021 (als de installatie aan alle voorwaarden voldoet) |  | 1125 | euro
Dagtarief bij gebruik van enkele meter (incl. btw) |  | 30.7 | eurocent/kWh
Vergoeding voor geïnjecteerde elektriciteit |  | 3 | eurocent/kWh
Injectietarief |  | 0 | eurocent/kWh
Berekening van besparing en terugverdientijd (dit gebeurt automatisch en op basis van de ingevulde parameters, zoals hierboven)
Totale investeringskosten (installatie + plaatsing, verminderd met premie) | investCost |  | 3843.75 | euro, incl. btw
Extra kosten na 12 jaar: vervanging omvormer | invertorCost |  | 844.6875 | euro, incl. btw
Prosumentenvergoeding | energyCategory.prosumerCompensationPerYear |  | 0 | euro/jaar
Vermeden elektriciteitskosten | dailyRateInclBtw | dagtarief | 30.7 | eurocent/kWh
Jaarlijkse elektriciteitsproductie van de installatie | kWhPerYear | opbrengst per kWp * aantal kWp | 3498.75 | kWh
Jaarlijks besparing op aankoop van elektriciteit | yearlySavingOnElectricityPurchase |  | 375.9407 | euro
Jaarlijkse netto-besparing op aankoop elektriciteit | yearlyYield | besparing per jaar - prosumentenvergoeding | 375.9407 | euro
Jaarlijkse inkomsten uit verkoop elektriciteit | yearlyIncomeOnElectricitySold |  | 68.2256 | euro
|  |  | net_cost_lifespan | priceConvertorLifespan | savingLifespan | not existing | savingLifespan_cumul | profitLifespan
Jaar |  | Investeringskosten | Opbrengst van een spaarrekening (gecumuleerde inkomsten uit het sparen i.p.v investeren in PV) |  | Jaarlijkse besparing uit netto-besparing op aankoop elektriciteit en inkomsten uit verkoop geïnjecteerde elektriciteit | Gecumuleerde netto-besparing op aankoop elektriciteit | Gecumuleerde inkomsten uit elektriciteit + inkomsten uit rente van een spaarrekening | Netto-gecumuleerde inkomst t.o.v. een spaarrekening
jaar 0 |  | 3843.75 | 3843.75 |  |  |  |  | -3843.75
1 |  |  | 3882.1875 |  | 444.1663 | 444.1663 | 444.1663 | -3438.0212
2 |  |  | 3921.0094 |  | 452.9941 | 897.1604 | 901.6021 | -3019.4073
3 |  |  | 3960.2195 |  | 461.9974 | 1359.1578 | 1372.6155 | -2587.604
4 |  |  | 3999.8217 |  | 471.1796 | 1830.3374 | 1857.5212 | -2142.3004
5 |  |  | 4039.8199 |  | 480.5443 | 2310.8816 | 2356.6407 | -1683.1792
6 |  |  | 4080.2181 |  | 490.0951 | 2800.9767 | 2870.3022 | -1209.9159
7 |  |  | 4121.0203 |  | 499.8357 | 3300.8125 | 3398.8409 | -722.1793
8 |  |  | 4162.2305 |  | 509.77 | 3810.5824 | 3942.5993 | -219.6312
9 |  |  | 4203.8528 |  | 519.9016 | 4330.4841 | 4501.9269 | 298.0742
10 |  |  | 4245.8913 |  | 530.2347 | 4860.7187 | 5077.1809 | 831.2896
11 |  |  | 4288.3502 |  | 540.7731 | 5401.4918 | 5668.7258 | 1380.3756
12 |  | 844.6875 | 4331.2337 | 844.6875 | 551.521 | 5953.0128 | 6276.934 | 1101.0128
13 |  |  | 4374.546 | 853.1344 | 562.4824 | 6515.4952 | 6902.1858 | 1674.5054
14 |  |  | 4418.2915 | 861.6657 | 573.6618 | 7089.157 | 7544.8694 | 2264.9122
15 |  |  | 4462.4744 | 870.2824 | 585.0633 | 7674.2203 | 8205.3814 | 2872.6246
16 |  |  | 4507.0992 | 878.9852 | 596.6914 | 8270.9118 | 8884.1267 | 3498.0423
17 |  |  | 4552.1702 | 887.7751 | 608.5507 | 8879.4625 | 9581.5186 | 4141.5734
18 |  |  | 4597.6919 | 896.6528 | 620.6456 | 9500.1081 | 10297.9795 | 4803.6348
19 |  |  | 4643.6688 | 905.6193 | 632.981 | 10133.089 | 11033.9402 | 5484.6521
20 |  |  | 4690.1055 | 914.6755 | 645.5615 | 10778.6505 | 11789.8411 | 6185.0601
21 |  |  | 4737.0065 | 923.8223 | 658.392 | 11437.0425 | 12566.1315 | 6905.3027
22 |  |  | 4784.3766 | 933.0605 | 671.4775 | 12108.52 | 13363.2703 | 7645.8332
23 |  |  | 4832.2204 | 942.3911 | 684.8231 | 12793.3432 | 14181.7262 | 8407.1147
24 |  |  | 4880.5426 | 951.815 | 698.434 | 13491.7772 | 15021.9774 | 9189.6199
25 |  |  | 4929.348 | 961.3332 | 712.3154 | 14204.0926 | 15884.5126 | 9993.8315
BESPARING OP UW ENERGIEFACTUUR (euro per jaar) |  | 635.3805
De TERUGVERDIENTIJD situeert zich in het jaar waar de netto-gecumuleerde inkomst t.o.v. een spaarrekening (kolom H) positief wordt.
Hou er rekening mee dat wij parameters regelmatig actualiseren. Het is dus mogelijk dat de zonnekaart voor zijn berekeningen al aangepaste standaardwaarden gebruikt (zoals: investeringskosten/kWp, elektriciteitsprijs,...).
Versie december 2020 - van toepassing in 2021
Note on A10: Dit is een gemiddelde standaardwaarde voor een gemiddeld, nieuw, kristallijn zonnesysteem in zijn eerste jaar in dienst. De verdere berekening houdt rekening met een graduele afname van de prestatie van de installatie over de veronderstelde 25 jaar economische levensduur van de installatie. De degradatie is voorgesteld in % onder de parameter "degradatiefactor" en kan indien gewenst aangepast worden.
Note on A18: Het prosumententarief is gekoppeld aan het vermogen van de omvormer en is afhankelijk van het distributienetgebied.
Note on A20: Buelens, Wim:
Note on A21: Buelens, Wim:
Note on F44: De jaarlijkse netto-besparing op de aankoop van elektriciteit houdt rekening met een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs en een jaarlijkse daling van de elektriciteitproductie (= opbrengstverlies) door de installatie.
Note on H44: We gaan ervan uit dat u de jaarlijkse netto-besparing op aankoop elektriciteit op een spaarrekening met een rendement van 1% zet.
Note on C73: "Besparing op uw energiefactuur" zoals de zonnekaart berekent en in het rapport vermeld = "Gecumuleerde inkomsten uit elektriciteit + inkomsten uit rente van een spaarrekening" over de volledige levensduur (laatste cijfer uit kolom G) gedeeld door de verwachte levensduur van de installatie (namelijk 25 jaar).